**ALLEGATO B**

 Atti 995/2015 All. 15/2

**OGGETTO: FORNITURA DI GAMBALI A COMPRESSIONE SEQUENZIALE**

Si intende acquisire gambali a compressione sequenziale.

L’obiettivo è quello di sondare il mercato al fine di individuare le ditte in grado di fornire un prodotto con tali caratteristiche.

**Oggetto della fornitura:**

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE SISTEMA (comodato d’uso gratuito)** |
| Sistema costituito da un generatore in grado di esercitare una compressione pneumatica intermittente, con cicli di gonfiaggio e sgonfiaggio dei gambali |
| Facilità d’impiego |
| Silenziosità di funzionamento |
| Dotato di funzione di riconoscimento automatico dei gambali collegati |
| Dispositivi che permettano l’adattamento automatico alle variazioni dei tempi di riempimento dell’albero venoso del paziente |
| Dotato di sistemi di allarme acustici e visivi, per il riconoscimento di eventuali malfunzionamenti, in particolare per la segnalazione di occlusione dei tubi |
| Display per la visualizzazione delle impostazioni e dello stato di funzionamento |
| Sistemi di aggancio al letto del paziente |
| Dotato di allarmi per alto e bassa pressione |
| Pulizia semplice e adeguata |
| Peso e ingombro limitati |
| Manegevolezza |
| Alimentazione a rete elettrica e/o batteria, con presenza di indicatore di batteria residua |
| Possibilità di esclusione di terapia in uno dei due arti |

**Il materiale di consumo dedicato/specifico per il sistema è il seguente:**

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE** |
| Gambali che applicano una compressione pneumatica intermittente o pressione sequenziale graduata; Monopaziente (monouso); Materiale traspirante, leggero e ipoallergenico; ignifugo e facilmente sanificabile;Latex free;Di semplice posizionamento e rimozione;Disponibilità di diverse misure dei dispositivi, per il trattamento di pazienti di corporature differenti, e devono essere facilmente identificabili |

Attualmente il fabbisogno annuo è di **2.200 gambali**