Servizio: 	      	 	Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile: 			Mario Domenico Maringoni

Numero di telefono 1:	02 6444.2820

Numero di telefono 2:	02 6444.2019

Fax:				02 6444.2735

Mariodomenico.maringoni@ospedaleniguarda.it

www.ospedaleniguarda.it

Oggetto:

Specifiche Divise/DPI per Addetti SIPI, Assistenza Antincendio Elisuperficie DEA e Squadre emergenza antincendio 2015

PERSONALIZZAZIONE:

Servizio Interno Prevenzione Incendi

Una scritta “Servizio Interno Prevenzione Incendi” dovrà essere applicata sul dorso realizzata in materiale fluoro retroriflettente giallo sul dorso del giaccone del completo da intervento e (non necessariamente fluoro retroriflettente) su polo, pile, impermeabile, giaccone invernale e gilet

COORDINATORE SIPI

Sul dorso di impermeabile, giaccone invernale e gilet

GESTORE EMERGENZE

Sul dorso di impermeabile, giaccone invernale e gilet

ELETTRICISTA

Una scritta “Elettricista” dovrà essere applicata, realizzata in materiale fluoro retroriflettente giallo sul dorso del giaccone del completo da intervento e (non necessariamente fluoro retroriflettente) su impermeabile, giaccone invernale e gilet

Costituendo divisa di riconoscimento tutti i capi dovranno essere sostituiti anche a fronte di piccoli danneggiamenti visibili/evidenti o a perdita di colore visibile/evidente o superiore a 5 % rispetto all’origine

Si precisa inoltre che potranno essere presentate soluzioni differenti per foggia e tipologia di tessuto purché migliorative ed analoghe per caratteristiche normative

Completo da intervento antifiamma di protezione per vigili del fuoco

Conformità:

EN 469:2007 (smi) almeno xf2,xv2,y2,z1;  DPI di III Cat.

Altre correlate e applicabili EN 13688 340, 343, EN 1149, EN 13034

Il completo da intervento protegge da rischi di calore e fuoco, pioggia e getti d’acqua, rischi meccanici, scarsa visibilità, spruzzi e infiltrazioni di liquidi, particelle e polvere, cariche elettrostatiche completamente impermeabilizzato tramite membrana altamente traspirante

cucita e termosaldata all’interno.

Realizzato: fibraaramidica/metaaramidica, tessuto esterno laminato 2 strati e trapunto interno realizzato con feltro e fodera

Bande alta visibilità mono o bicolore grigio e giallo ignifughe/Fire retardant  materiale certificato, elevata durata lavaggi e relativa sostituzione dello stesso o dell’intero capo

Polsi stringi manica

Zip/velcro fondo gambali. Taschino porta radio

Tasche su giaccone chiusura con aletta e velcro (ignifugo/Fire reterdant)

Ergonomia che facilità i movimenti anche con autorespiratore

Completo certificato nel suo intero, giacca e pantalone.

Peso compound >= 485 g/m2

Tutte le cuciture esterne del capo dovranno essere impermeabilizzate, mediante termosaldatura con specifica nastratura, il velcro ed eventuali altre parti applicate dovranno essere cucite in modo rinforzato

Le proprietà dei tessuti devono essere intrinseche: non legate a trattamenti specifici da ripetersi

composto da:

Sovrapantalone

Regolazione tramite bretelle, doppi tiranti sul bacino e passanti

Event. aperture per ispezione e per inserimento ginocchiere/ginocchia  rinforzate con kevlar ricoperto

Fianchi elasticizzati con fibbie stringi vita regolabili a sgancio rapido
tasche a soffietto sui fianchi chiuse con alette fermate da Velcro

Regolazione con velcro e rinforzo parte interna

Lateralmente, al fondo dei gambali, sono ricavati due spacchi lunghi (variabile a seconda delle taglie), chiusi con cerniera lampo e tirazip fino a circa cm 3 dal fondo. Le cernere sono ricoperte da lista in doppio tessuto/tessuto rinforzato applicata anteriormente

Oppure con apertura a soffietto e chiusura tramite alamaro con Velcro

Bordo fondo pantalone non assorbente e ignifugo

Sulla parte inferiore del gambale, a circa cm 30 dal fondo, sono applicate due bande fluororetroriflettenti mono o bicolore, applicate con doppia cucitura alte circa cm 5 separazione tra loro di circa cm 1.

Giaccone

Ergonomico e tasche utilizzabili anche con autorespiratore indossato

Collo conformato e sviluppato tenendo conto del casco

Tasca su bicipite

Event.Tasca interna

Maniche ergonomiche preformate con rinforzo in kevlar ricoperto

Polsi elasticizzati con manicotto interno maglia in tessuto ignifugo, alamaro stringi manica fermo con Velcro; bordino fondo manica non assorbente e ignifugo

Cerniera per ispezione interna

Tasca doppia esterna/interna/estraibile porta radio con proteggi antenna e aggancio microfono

Più corta sul davanti e allungata dietro

Bande alta visibilità mono o bicolore grigio e giallo

Il completo composto da giaccone + sovrapantalone è antistatico, antiacido, antistrappo / idrorepellente e oleorepellente interamente coibentata completamente impermeabilizzato tramite membrana traspirante cucita e termosaldata all’interno.

Sottocasco

Sottocasco da 200 gr, realizzato con sistema di tessitura elastica che gli conferisce ottime caratteristiche di comfort, completamente in doppio strato. Presenta un allungamento della parte inferiore allo scopo di migliorare maggiormente la protezione al collo, assenza di limitazione nel campo visivo e uditivo.

EN 469 EN 11612

Completo multinorma giubbino e pantalone  DPI II CAT.

Certificato CE EN 13688  340 EN 11612/09 EN 11611/08 EN 1149-5/08 EN 13034/09 - II Categoria

Abbigliamento multiprotezione, realizzato in tessuto >=75% cotone <=24% poliestere circa; 1% fibra antistatica, peso 250 gr./mq circa colore verde o blu con inserti gialli (altri colori e contrasti valutabili ), con bande ignifughe e retroriflettenti di colore giallo o bicolore. Velcro (ignifugo/flam retardant)  portalogo

- GIUBBINO MULTINORMA

Certificazioni: UNI EN ISO 13688 - EN ISO 11611 - EN ISO 11612

liv.A1,A2,B1,C1,E2 E1 F1 - EN 13034 Tipo 6- EN 1149-5 - II Categoria

BANDE RIFRANGENTI MONO/BICOLORE BRACCIA E DORSO

- PANTALONE ESTIVO MULTINORMA

ha passanti in vita ed elastico, tasche laterali, ai fianchi e posteriori (almeno 1)

Certificazioni: UNI EN ISO 13688 - EN ISO 11611 A1 - EN ISO 11612

liv.A1,A2,B1,C1,E2 E1 F1- EN 13034 - EN 1149-5 - II Categoria

2 BANDE RIFRANGENTI MONO/BICOLORE FONDO GAMBA

POLO MANICA LUNGA

IGNIFUGA ED ANTISTATICA in tessuto maglia g. 200 circa intrinsecamente

ignifugo con proprietà antistatiche. Collo con tre bottoni, polsini.

Tg. dalla S alla 3XL.

MARCATURA CE conforme a Normativa Europea EN 11612 A1, B1, C1, F1 - EN

1149-5 - II CATEGORIA

POLO MANICA CORTA

IGNIFUGA ED ANTISTATICA in tessuto maglia g. 200 circa intrinsecamente

ignifugo con proprietà antistatiche Collo con tre bottoni, polsini.

Tg. dalla S alla 3XL.

MARCATURA CE conforme a Normativa Europea EN 11612 A1, B1, C1, F1 - EN

1149-5 - II CATEGORIA

PILE

Ignifugo e antistatico. Collo, chiusura mezza zip coperta, congrua percentuale di cotone e fibra di carbonio, polsini. Elevata ergonomia, cuciture piatte

Tg. dalla S alla 3XL.

MARCATURA CE conforme a Normativa Europea 13688:2013 norma nuova ; EN 11612:2009 A1, B1, C1 – EN 1149-5: 2008, EN 340 norma vecchia - II CATEGORIA

GILET

Alta visibilità, antistatico, ignifugo

- EN 1149:5, EN ISO 11612 Livelli A1B1C1 EN 13034 tipo 6, EN 20471 Classe II III CAT

Senza le maniche non si arriva alla III CAT.

Giaccone Invernale giallo o giallo/blu

in tessuto traspirante e impermeabile è foderato internamente e presenta collo alto e apertura centrale.

La giacca è dotata di cappuccio, tasche e velcro per portalogo.

in tessuto Gore-tex IMPERMEABILE classe 3 E TRASPIRANTE classe 3, PROTEZIONE CHIMICA LIMITATA, Intrinsecamente IGNIFUGO e ANTISTATICO, alta visibilità cat.3

La giacca è interamente termosaldata. Collo alto, chiusa anteriormente da cerniera divisibile coperta da doppia finta antivento chiusa da velcro; maniche a giro preformate sagomate, con polsi regolabili da alamaro con velcro. Schiena piu' lunga del davanti, coulisse di regolazione nel fondo giacca. Due tasche anteriori basse meglio oblique chiuse da cerniera coperta da aletta, un taschino verticale al petto sinistro chiuso da cerniera coperta da pattina;

event. taschino interno porta documenti chiuso da cerniera.

Cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con coulisse ed alamaro velcrato. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti mono o bicolore, la superiore da circa 5 cm, l'inferiore da circa 7 cm. Internamente il capo e' foderato,

TG. dalla S/M alla 3XL.

In fase di certificazione per le normative EN ISO 13688:2013 - EN 343 3-3 - 11611:2008

EN ISO 11612 Livelli A1A2B1C1 - EN 1149:5 - EN 13034 tipo 6 – EN 20471 Classe III  DPI  II CATEGORIA;

Impermeabile giallo o giallo/blu

Goretex o analogo, leggero impermeabile classe 3 traspirante classe 3 alta visibilità classe 3, antistatico, ignifugo, antiacido (protezione limitata) DPI di II cat. certificato EN ISO 13688:2013 En 340, En 343 classe 3, Traspirante Classe 3; - EN 1149:5, 11611:2008 - EN ISO 11612 Livelli A1A2B1C1 - 11611:2008, EN 20471 Classe III CAT

Sovrapantalone giallo o giallo/blu

Goretex o analogo, leggero impermeabile classe 3 traspirante classe 3 alta visibilità classe 3, antistatico, ignifugo, antiacido (protezione limitata) DPI di II cat. certificato EN ISO 13688:2013 En 340, En 343 classe 3, Traspirante Classe 3; - EN 1149:5, EN ISO -  11611:2008- EN ISO 11612 Livelli A1A2B1C1 EN 13034 tipo 6, EN 20471 Classe III CAT

.

| Indumento/DPI | OPERATORI SIPI 15 addetti | COORDINATORE 1 addetto | GESTORE EMERGENZE 5 addetti | ELETTRICISTI 8 addetti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPLETO DA INTERVENTO | 2 |  |  | 1 |
| SOTTOCASCO | 2 |  |  | 1 |
| GIUBBINO MULTINORMA | 3 |  |  |  |
| PANTALONE MULTINORMA | 4 |  |  |  |
| POLO MANICA LUNGA | 3 |  |  |  |
| POLO MANICA CORTA | 3 |  |  |  |
| “PILE” | 2 |  |  |  |
| GILET A.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GIACCONE INVERNALE | 2 | 1 | 1 | 1* |
| IMPERMEABILE | 2 | 1 | 1 | 1* |
| SOVRAPANTALONE IMPERMEABILE | 1 | 1 | 1 | 1* |

*A meno che non siano già in dotazione con le medesime caratteristiche

50 punti qualità:

- 20 punti qualità da relazione del SIPI in merito a indossabilità, praticità (per es. se unico giaccone o impermeabile e giacca a vento separati) confort, ergonomia con uso di casco, autorespiratore, radio etc.

- 15 punti materiali/caratteristiche tecniche

- Per il completo da intervento e il completo multi norma 5 dei 15 punti saranno assegnati alle migliori caratteristiche e di resa alta visibilità delle bande applicate

- 15 documentazione tecnica (relazione tecnica e relativa documentazione -certificazioni, prove …- comprovante le caratteristiche di protezione, ergonomia)

In assenza anche di una sola certificazione (in particolare inerente gli aspetti DPI), nella modalità stabilita dalle modalità di gara, non verrà assegnato alcun punto di qualità (dei 30 previsti ai punti b e c) a tutti i prodotti proposti e qualora non siano fornite successivamente non sarà ammessa alle successive fasi di gara

La campionatura potrà essere presentata anche in colore differente purchè il modello sia il medesimo di quanto proposto, andrà aggiunta la tirella colore quale referenza

Le certificazioni andranno presentate a seguito di avvenuta aggiudicazione e prima dell’inizio della fornitura oggetto del contratto; in mancanza di tale documentazione la gara verrà aggiudicata al secondo in graduatoria.

# Text boxes

12 ottobre 2015