**DESCRIZIONE CLIPS MONOUSO**

Clips, premontata su sistema di applicazione completamente monouso, orientabile e con la possibilità di riaprirle dopo la prima chiusura quindi con sistema di rilascio in due tempi.

Flessibilita’ e scorrevolezza che consentano un agevole utilizzo anche negli strumenti a visione laterale

Misure :

lunghezza circa cm 195 e cm. circa 230 per gastroscopi e colonscopi

altre misure disponibili