SCHEDA TECNICA MACERATORE

Impresa _______________________________________________

| Caratteristiche minime maceratore | Altezza coperchio chiuso _______ Altezza coperchio aperto _______ Larghezza __________________ Profondità __________________ | mm |
| --- | --- | --- |
| Peso |  | kg |
| Carico sul pavimento |  | Kg/mq |
| Numero e tipo presidi monouso smaltibili in un ciclo |  |  |
| Durata ciclo |  | Sec. |
| Consumo acqua per ciclo |  | l/ciclo |
| Alimentazione elettrica monofase e tipo spina |  | v |
| Potenza elettrica massima assorbita |  | Kw |
| Tipo protezione elettrica (fusibili/termica/altro) |  |  |
| Grado protezione elettrica e classe |  |  |
| Pressione massima di alimentazione dell’acqua |  | bar |
| Diametro dello scarico |  | mm |
| Specificare se scarico a muro o pavimento |  |  |
| Altezza da terra richiesta in caso di scarico a muro (centro foro) |  | mm |
| Disponibilità a fornire telaio per adeguare altezza per scarico. |  | SI/NO |
| Diametro allacciamento idrico |  | pollici |
| Rumorosità misurata ad 1 mt |  |  |
| Numero lame di triturazione e caratteristiche |  |  |
| Sistema apertura coperchio (manuale o automatico) |  |  |
| Presenze spie allarmi visivi e sonori |  | SI/NO |
| Messaggi su display per anomalia |  | SI/NO |
| Conta cicli |  |  |
| Ciclo di disinfezione manuale o automatico |  |  |
| Additivo utilizzato per disinfezione |  |  |

Data,

Firma e timbro

____________________