**Specifiche tecniche per**

**CISTOENTEROSTOMO PER CISTOENTEROSTOMIA**

Cistoenterostomo per cistoenterostomia endoscopica, dotato di catetere coassiale in teflon con punta conica diatermica del diametro di 6 e 8,5 fr., con catetere assiale con ago diatermico in acciaio rimuovibile delle misure di 6 e 8,5fr.

Privo di ftalati e lattice

N.B.

Allegare: schede tecniche complete di tutte le informazioni per la corretta identificazione dei dispositivi proposti