**ALLEGATO B**

Atti 294/11 all. 42

Milano, 22/10/2021

Oggetto: fornitura di un sistema analitico automatico per l’esecuzione dello screening tossicologico su “biochip multiplex” per accertamenti ai sensi dell’art.187 del Codice della Strada

Analizzatore per dosaggi immunochimici con tecnica in chemiluminescenza basata su biochip multiplex in grado di dosare contemporaneamente più di 10 analiti

Caratteristiche preferenziali

* utilizzo di matrici diverse, in particolare sangue e capelli
* dosaggio delle principali droghe d'abuso ( oppiacei, cocaina, sostanze di tipo amfetaminico , tetraidrocannabinoli, metadone e buprenorfina ) come richiesto dalla normativa riguardante l'articolo 187 del Codice della Strada
* ridotti tempi di refertazione grazie alla possibilità di ottenere molteplici risultati da un singolo campione ( in grado di lavorare per profili di più analiti contemporaneamente)
* ridotti volumi di campionamento

Attualmente vengono processati ogni anno:

* 1000 campioni di sangue
* 1000 campioni di capelli
* 200 campioni di urina

**Si chiede di allegare documentazione tecnica relativa alla fornitura richiesta**