## Foglio1
Compilare il questionario sottostante in tutte le sue parti (non è ammesso il rimando alle schede / Tecniche). Qualora non fosse possibile riportare le infomazioni richieste nel questionario, il / riferimento alla documentazione tecnica dovrà essere il più chiaro e preciso possibile (nome scheda / tecnica, numero pagina, numero riga, ecc.).
DATI GENERALI
Ditta produttrice
Ditta distributrice
Modello
Anno di immissione in commercio del modello proposto
GENERATORE					Unità di misura
Potenza nominale					.kW
Tempo minimo di esposizione in grafia					ms
Limite superiore Kv in scopia e grafia					.kV
Corrente massima al tubo in grafia					mA
Fluoroscopia pulsata: imm/s max					imm/s
Cadenza immagini in cineradiografia (range)					imm/s
Controllo automatico adattativo, disinseribile al bisogno, dei parametri di esposizione (kV, mA in fluoroscopia e kV, mA, s in grafia)	SI/NO
SISTEMA TUBO RADIOGENO – RIVELATORE – TAVOLO PORTAPAZIENTE
Programmabilità delle posizioni da raggiungere in automatico	SI/NO
Posizionamento automatico centro fascio radiogeno-centro rivelatore	SI/NO
Distanza massima fuoco-rivelatore					cm
Utilizzo del solo tubo radiogeno in combinazione con rivelatore mobile fuori potter	SI/NO
COMPLESSO RADIOGENO
Capacità termica anodica					kHU
Dimensione fuoco grande / Dimensione fuoco piccolo					mm2
Sistema di collimazione motorizzato automatico in funzione delle proiezioni radiografiche programmate, modificabile manualmente	SI/NO
TAVOLO TELECOMANDATO
Minima altezza da terra					cm
Portata utile massima					kg
Accessibilità su 4 lati	SI/NO
Area portapaziente radiotrasparente	SI/NO
Possibilità di eseguire procedure di rianimazione cardio polmonare (RCP)	SI/NO
RIVELATORE DINAMICO
Dimensione area immagine					cm2
Dimensione pixel					μm
Matrice acquisizione					pixel
Griglie antidiffusioni estraibili focalizzate	SI/NO
Numero di Bit per pixel					bit
RIVELATORE WIRELESS FUORI POTTER
Dimensione area immagine					cm2
Dimensione pixel					μm
Matrice acquisizione					pixel
Numero di Bit per pixel					bit
RIVELATORE WIRELESS FUORI POTTER USO PEDIATRICO E PICCOLE ARTICOLAZIONI
Dimensione area immagine					cm2
Dimensione pixel					μm
Matrice acquisizione					pixel
Numero di Bit per pixel					bit
DOTAZIONI IN SALA ESAME
Dimensioni monitor medicale di visualizzazione immagini					pollici
Dimensioni matrice monitor
Console di gestione movimenti del sistema di acquisizione	SI/NO
Pedale scopia/grafia/cine	SI/NO
DOTAZIONI IN SALA COMANDO
Dimensioni monitor medicale di gestione acquisizione e visualizzazione immagini					pollici
Dimensioni matrice monitor
Console di gestione movimenti del sistema di acquisizione	SI/NO
SISTEMI PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE
Dispositivo di Controllo Automatico dell’Esposizione che consenta di ridurre al massimo la dose erogata	SI/NO
Sistema di misura del prodotto Dose x Area (KAP)	SI/NO
Sistema di visualizzazione, documentazione, memorizzazione e invio al PACS del report Strutturato della dose in formato DICOM come pure dei parametri di esposizione secondo quanto previsto dal D.L. 101/2020.	SI/NO
SOFTWARE DI POST ELEBORAZIONE IMMAGINI
Funzioni e filtri, per pazienti adulti e pediatrici, per la manipolazione e l’ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche e radiografiche	SI/NO
Stitching automatico	SI/NO
GESTIONE IN RETE DELLE IMMAGINI
Conformità allo standard DICOM 3.0	SI/NO e specificare le principali classi DICOM
Esportazione delle immagini in formato DICOM “for processing”	SI/NO
Conformità al PACS AGFA Enterprise	SI/NO
Assistenza remota	Descrizione e configurazione
ACCESSORI
Strumento per la verifica indipendente del prodotto Dose x Area (KAP o DAP): camera a ionizzazione per la verifica della KAP, del rateo di KAP, del kerma in aria e del rateo del kerma (dual chamber KAP-meter)	SI/NO
SPECIFICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE
Velocità di movimento regolabile del sistema tubo-rivelatore-tavolo	SI/NO
Presenza di basculamento orizzontale del tavolo	SI/NO
Possibilità di muovere il sistema tubo rx - rivelatore al di fuori del tavolo radiologico, senza l’utilizzo di strutture vincolate a terra/parete.	SI/NO
Presenza di sistema a soffitto di sollevamento del paziente	SI/NO
Tempo massimo di risoluzione del guasto a partire dalla chiamata per interventi in sito in caso di mal funzionamenti bloccanti					ore