**ALLEGATO B**

**OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER COLORAZIONI SPECIALI, PER L'ESECUZIONE DI N. 6.000 DETERMINAZIONI ISTOCHIMICHE ANNUE DI PREPARATI ISTOLOGICI OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOGICA E CITOGENETICA**

**Oggetto della fornitura:**

Si intende acquisire per la Struttura Complessa Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica uno strumento automatico che consenta la colorazione di n. 6000 vetrini annui.

L’obiettivo è quello di sondare il mercato al fine di individuare le ditte in grado di fornire un prodotto con tali caratteristiche.

**Caratteristiche richieste:**

1. assistenza tecnica full risk
2. deve essere compatibile ed interfacciabile col LIS (MyKey Menarini)
3. deve lavorare in sicurezza senza necessità di sistema esterno di aspirazione
4. fumi
5. sparaffinatura Onboard
6. colorazione indipendente dei singoli vetrini con possibilità di eseguire
7. differenti colorazioni nella medesima corsa
8. reagenti pronti all'uso dotati di codice a barre

Elenco colorazioni richieste:

| Descrizione |
| --- |
| ACID FAST BACTERIA  |
| ALCIAN BLUE  |
| ALCIAN BLUE FOR PAS |
| CONGO RED  |
| DIASTASE  |
| ELASTIC  |
| GROCOTT'S SILVER II  |
| IRON (PERLS)  |
| JONES  |
| PAS  |
| RETICULUM II  |
| TRICHROME BLUE  |
| ACID FAST BACTERIA  |

Si chiede inoltre di elencare ulteriori kit opzionali che l’Operatore economico può offrire e che non saranno conteggiate nel valore dell’appalto.