## Foglio1
Compilare il questionario sottostante in tutte le sue parti (non è ammesso il rimando alle schede Tecniche). Qualora non fosse possibile riportare le infomazioni richieste nel questionario, il riferimento alla documentazione tecnica dovrà essere il più chiaro e preciso possibile (nome scheda tecnica, numero pagina, numero riga, ecc.).
DATI GENERALI
Ditta produttrice
Ditta distributrice
Modello
Anno di immissione in commercio del modello proposto
GENERATORE |  | Unità di misura
Potenza nominale |  | .kW
Tempo minimo di esposizione in grafia |  | ms
Limite superiore Kv in scopia e grafia |  | .kV
Corrente massima al tubo in grafia |  | mA
Fluoroscopia pulsata: imm/s max |  | imm/s
Cadenza immagini in cineradiografia (range) |  | imm/s
Controllo automatico adattativo, disinseribile al bisogno, dei parametri di esposizione (kV, mA in fluoroscopia e kV, mA, s in grafia) | SI/NO
SISTEMA TUBO RADIOGENO – RIVELATORE – TAVOLO PORTAPAZIENTE
Programmabilità delle posizioni da raggiungere in automatico | SI/NO
Posizionamento automatico centro fascio radiogeno-centro rivelatore | SI/NO
Distanza massima fuoco-rivelatore |  | cm
Utilizzo del solo tubo radiogeno in combinazione con rivelatore mobile fuori potter | SI/NO
COMPLESSO RADIOGENO
Capacità termica anodica |  | kHU
Dimensione fuoco grande Dimensione fuoco piccolo |  | mm2
Sistema di collimazione motorizzato automatico in funzione delle proiezioni radiografiche programmate, modificabile manualmente | SI/NO
TAVOLO TELECOMANDATO
Minima altezza da terra |  | cm
Portata utile massima |  | kg
Accessibilità su 4 lati | SI/NO
Area portapaziente radiotrasparente | SI/NO
Possibilità di eseguire procedure di rianimazione cardio polmonare (RCP) | SI/NO
RIVELATORE DINAMICO
Dimensione area immagine |  | cm2
Dimensione pixel |  | μm
Matrice acquisizione |  | pixel
Griglie antidiffusioni estraibili focalizzate | SI/NO
Numero di Bit per pixel |  | bit
RIVELATORE WIRELESS FUORI POTTER
Dimensione area immagine |  | cm2
Dimensione pixel |  | μm
Matrice acquisizione |  | pixel
Numero di Bit per pixel |  | bit
RIVELATORE WIRELESS FUORI POTTER USO PEDIATRICO E PICCOLE ARTICOLAZIONI
Dimensione area immagine |  | cm2
Dimensione pixel |  | μm
Matrice acquisizione |  | pixel
Numero di Bit per pixel |  | bit
DOTAZIONI IN SALA ESAME
Dimensioni monitor medicale di visualizzazione immagini |  | pollici
Dimensioni matrice monitor
Console di gestione movimenti del sistema di acquisizione | SI/NO
Pedale scopia/grafia/cine | SI/NO
DOTAZIONI IN SALA COMANDO
Dimensioni monitor medicale di gestione acquisizione e visualizzazione immagini |  | pollici
Dimensioni matrice monitor
Console di gestione movimenti del sistema di acquisizione | SI/NO
SISTEMI PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE
Dispositivo di Controllo Automatico dell’Esposizione che consenta di ridurre al massimo la dose erogata | SI/NO
Sistema di misura del prodotto Dose x Area (KAP) | SI/NO
Sistema di visualizzazione, documentazione, memorizzazione e invio al PACS del report Strutturato della dose in formato DICOM come pure dei parametri di esposizione secondo quanto previsto dal D.L. 101/2020. | SI/NO
SOFTWARE DI POST ELEBORAZIONE IMMAGINI
Funzioni e filtri, per pazienti adulti e pediatrici, per la manipolazione e l’ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche e radiografiche | SI/NO
Stitching automatico | SI/NO
GESTIONE IN RETE DELLE IMMAGINI
Conformità allo standard DICOM 3.0 | SI/NO e specificare le principali classi DICOM
Esportazione delle immagini in formato DICOM “for processing” | SI/NO
Conformità al PACS AGFA Enterprise | SI/NO
Assistenza remota | Descrizione e configurazione
ACCESSORI
Strumento per la verifica indipendente del prodotto Dose x Area (KAP o DAP): camera a ionizzazione per la verifica della KAP, del rateo di KAP, del kerma in aria e del rateo del kerma (dual chamber KAP-meter) | SI/NO
SPECIFICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE
Velocità di movimento regolabile del sistema tubo-rivelatore-tavolo | SI/NO
Presenza di basculamento orizzontale del tavolo | SI/NO
Possibilità di muovere il sistema tubo rx - rivelatore al di fuori del tavolo radiologico, senza l’utilizzo di strutture vincolate a terra/parete. | SI/NO
Presenza di sistema a soffitto di sollevamento del paziente | SI/NO
Tempo massimo di risoluzione del guasto a partire dalla chiamata per interventi in sito in caso di mal funzionamenti bloccanti |  | ore