**ALLEGATO B**

Atti 502/17 all. 50 Milano, 09/09/2022

# OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA DI INSUFFLAZIONE LAPAROSCOPICO OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA E MININVASIVA.

La fornitura in oggetto è relativa ad **un sistema di insufflazione laparoscopico** occorrente alla S.C. Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:

- sistema chiuso per la gestione del pneumoperitoneo;

- condizionamento continuo e costante del gas laparoscopico ad una temperatura di 35° e umidità relativa del 95%;

- aspirazione fumi e aerosol prodotti durante la procedura chirurgica;

- nessuna dispersione dei fumi nell'ambiente.