**ALLEGATO B**

Atti 988/15 all.27 Milano, 06/03/2023

# OGGETTO: FORNITURA DI KIT PER TRACHEOSTOMIA.

Lotto 1 - Kit completo per l’esecuzione della tracheostomia percutanea dilatativa

CND R010699 - R010601

Kit monouso composto da:

* Dilatatore conico atraumatico per tracheotomia percutanea
* Portacannula tracheostomica di varie misure
* Filo guida e introduttore dedicato
* Bisturi
* Siringa da 6 o 10 ml
* Ago da 14 o 15 G
* Catetere guida
* Gel lubrificante sterile
* Tamponi di garza

Possibilità di fornire nel kit cannula tracheostomica con controcannula

Lotto 2 - Kit compatto per tracheostomia dilatativa percutanea

CND R010601

Kit monouso composto da:

* Dilatatori rastremati con vari diametri (range 12-36 French)
* Filo guida
* Aghi introduttori da 17G e 15G
* Catetere guida da 8 Fr

Lotto 3 - Set per tracheotomia per l’intubazione bronchiale sinistra e destra

CND R01040203

Kit monouso composto da:

* Tubo tracheostomico a doppio lume (possibilità di disporre di varie misure da 7.5 a 9.5 e varie lunghezze da180 a 210 mm)
* Raccordi vari
* Cuffia tracheale a bassa pressione
* Cuffia bronchiale a bassa pressione
* Valvola per attacchi luer-lock
* Flangia di fissaggio
* Fascia di fissaggio regolabile
* Sondino
* Cappuccio di chiusura
* Chiave per estrazione

Lotto 4 - Kit completo per cricotirotomia d’emergenza

CND R010604 - R0199

Kit monouso composto da:

* Cannula (disponibilità di varie misure di diametro interno: 4 e 6 mm)
* Dilatatore curvo
* Filo guida
* Ago per puntura membrana cricotiroidea
* Bisturi
* Siringa
* Introduttore per cannula
* Connettore standard
* Sondino d’aspirazione
* Fettucce per fissaggio cannula

Lotto 5 - Kit compatto per cricotirotomia d’emergenza

CND R010699

Kit monouso composto da:

* Cannula da 6 mm cuffiata con connettore da 15 mm
* Bisturi misura 15
* Introduttore
* Dilatatore
* Ago per puntura membrana cricotiroidea
* Siringa 10 ml
* Sutura sterile in nylon n°0
* Filtro umidificatore
* Fascetta fissaggio cannula